Zakroczym, dnia 05.09.2025 r.
miejsce i data

FORMULARZ ROZEZNANIA RYNKU

- Cel formularza:

W związku z realizacją projektu pt. „„Opracowanie nowego produktu leczniczego złożonego do stosowania w terapii cukrzycy typu 2”, współfinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach konkursu realizowanego przez Agencję Badań Medycznych, zwracamy się z prośbą o podanie wartości planowanego zamówienia opisanego szczegółowo poniżej, w punkcie II oraz udzielenie informacji wskazanych w załączniku numer 1 do niniejszego formularza, w tym ceny.

Niniejszy Formularz rozeznania rynku prosimy opatrzyć podpisem oraz przesłać jego skan (w formacie pdf) w drodze wiadomości elektronicznej email na adres: zapytaniaofertowe@lekam.pl do dnia: 12.09.2025 r.

W razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt e-mail: zapytaniaofertowe@lekam.pl

- Opis przedmiotu zamówienia:

- Planowane zamówienie częściowe dotyczy szkła laboratoryjnego miarowego klasy A, szczegółowo opisanego poniżej w pkt II.5.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pozycje, określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Oferta częściowa musi obejmować minimum jedną część przedmiotu zamówienia (w ilościach i o parametrach/wymaganiach jakościowych opisanych przez Zamawiającego w części II.5).

- KOD CPV: 33793000-5 Laboratoryjne wyroby szklane

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia: wszystkie wskazane w pkt II. 5 pozycje powinny zostać dostarczone do zamawiającego w terminie maksymalnie do 6 tygodni od dnia złożenia zamówienia (dostawa będzie jednorazowa lub sukcesywna – według bieżących potrzeb zgłaszanych przez zamawiającego. Wskazany termin dotyczy każdego zamówienia / dostawy każdej z partii zamówionych pozycji).

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

| Wymagania |  |
| --- | --- |
| Część zamówienia nr | Specyfikacja |
| 1 | nazwa: Kolby miarowe o poj. 50 ml ilość: 25 sztuk wymagania jakościowe: - Ze szkła białego (i/lub transparentnego) - szkło borokrzemowe 3.3, DURAN lub równoważne - Klasa A 0050 ml - Kalibracja na wlew (In), tolerancja dla objętości nie większa niż ± 0,060 ml - Szlif 12/21, korek PE lub PP - Oznaczenia i napisy o wysokim kontraście - Odporność chemiczna i termiczna (w tym odporność na nagłe zmiany temperatury wynikające z chłodzenia 2-8 i suszenia szkła w suszarce laboratoryjnej) - Wykonane wg standardu DIN/ISO 1042 |
| 2 | nazwa: Kolby miarowe o poj. 100 ml ilość: 25 sztuk wymagania jakościowe: - Ze szkła białego (i/lub transparentnego) - szkło borokrzemowe 3.3, DURAN lub równoważne - Klasa A 0100 ml - Kalibracja na wlew (In), tolerancja dla objętości nie większa niż ± 0,10 ml - Szlif 12/21, korek PE lub PP - Oznaczenia i napisy o wysokim kontraście - Odporność chemiczna i termiczna (w tym odporność na nagłe zmiany temperatury wynikające z chłodzenia 2-8 i suszenia szkła w suszarce laboratoryjnej) - Wykonana wg standardu DIN/ISO 1042 |
| Dokumentacja/Wymagania dodatkowe |  |
| Części zamówienia nr 1 - 2 | Do każdej z dostaw (lub partii dostawy – w przypadku dostaw sukcesywnych) wykonawca zamówienia musi dostarczyć certyfikat jakości potwierdzający spełnienie wymagań jakościowych postawionych w opisie przedmiotu zamówienia dla zamawianych pozycji (zgodnie z pkt. II.5 niniejszego formularza). Certyfikat powinien zostać dostarczony w formie papierowej lub elektronicznej razem z dostawą lub na dokumencie dołączonym do dostawy powinien znaleźć się adres strony internetowej, z której Zamawiający będzie mógł pobrać taki certyfikat. |

- Ocena

- Wybór Wykonawcy zostanie dokonany w oparciu o oferowaną cenę.

- Ocena przeprowadzona będzie indywidualnie dla każdej części przedmiotu zamówienia, bez względu na fakt czy oferta będzie obejmować cały przedmiot zamówienia czy będzie to oferta częściowa.

Załącznik nr 1 do Formularza rozeznania rynku

Wzór informacji do uzupełnienia przez oferenta:

| Pełna nazwa Wykonawcy: ……………………… Adres Wykonawcy: ……………………… NIP: ………..………………… Osoba do kontaktu: ……………………… |  |  |  |  |  | Dane do kontaktu: ………………………... Warunki płatności: ……………………………. Data sporządzenia oferty: ……………………… |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wycena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Specyfikacja |  | Spełnienie wymagań specyfikacji TAK/ NIE** |
| Nr części |  | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nr katalogowy producenta/ dostawcy | Wielkość opak. jednostkowego [sztuki] | Cena netto za 1 kolbę [PLN] | Cena całkowita netto za całość (dla każdej części) [PLN] |  | Cena całkowita brutto za całość (dla każdej części) [PLN] | Koszty dostawy [PLN] | Inne koszty* [PLN] |  |  |  |
| 1. |  | nazwa: Kolby miarowe o poj. 50 ml ilość: 25 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |  | Ze szkła białego (i/lub transparentnego) - szkło borokrzemowe 3.3, DURAN lub równoważne |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Klasa A 0050 ml |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kalibracja na wlew (In), tolerancja dla objętości nie większa niż ± 0,060 ml |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szlif 12/21, korek PE lub PP |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Oznaczenia i napisy o wysokim kontraście |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Odporność chemiczna i termiczna (w tym odporność na nagłe zmiany temperatury wynikające z chłodzenia 2-8 i suszenia szkła w suszarce laboratoryjnej) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Wykonana wg standardu DIN/ISO 1042 |  |  |
| 2. |  | nazwa: Kolby miarowe o poj. 100 ml ilość: 25 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |  | Ze szkła białego (i/lub transparentne) (szkło borokrzemowe 3.3, DURAN lub równoważne) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Klasa A 0100 ml |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kalibracja na wlew (In), tolerancja nie większa niż ± 0,10 ml |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szlif 12/21, korek PE lub PP |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Oznaczenia i napisy o wysokim kontraście |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Odporność chemiczna i termiczna (w tym odporność na nagłe zmiany temperatury wynikające z chłodzenia 2-8 i suszenia szkła w suszarce laboratoryjnej) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Wykonana wg standardu DIN/ISO 1042 |  |  |

* podać rodzaj kosztu i cenę

** prosimy o wpisanie TAK lub NIE dla każdej pozycji specyfikacji.

Oświadczamy, że:

- W przypadku wyboru naszej oferty, do każdej dostawy  (lub partii dostawy – w przypadku dostaw sukcesywnych) dołączymy certyfikat jakości potwierdzający spełnienie wymagań jakościowych postawionych w opisie przedmiotu zamówienia (zgodnie z pkt. II.5 formularza rozeznania rynku).

Certyfikat zostanie dostarczony w formie papierowej lub elektronicznej razem z dostawą lub na dokumencie dołączonym do dostawy wskazany zostanie adres strony internetowej, z której Zamawiający będzie mógł pobrać taki certyfikat.

……………………………………                               	..…….………………………………………

Data i miejsce                                                                    Podpis