Zakroczym, dnia 28.10.2025 r.
miejsce i data

FORMULARZ ROZEZNANIA RYNKU

- Cel formularza:

W związku z realizacją projektu pt. „Opracowanie nowego produktu leczniczego złożonego do stosowania w terapii cukrzycy typu 2”, współfinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach konkursów realizowanych przez Agencję Badań Medycznych, zwracamy się z prośbą o podanie wartości planowanego zamówienia opisanego szczegółowo poniżej, w punkcie II oraz udzielenie informacji wskazanych w załączniku numer 1 do niniejszego formularza i ceny.

Niniejszy Formularz rozeznania rynku prosimy opatrzyć podpisem oraz przesłać jego skan (w formacie pdf) w drodze wiadomości elektronicznej email na adres: zapytaniaofertowe@lekam.pl do dnia: 12.11.2025 r.

W razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt e-mail: zapytaniaofertowe@lekam.pl

- Opis przedmiotu zamówienia:

- Planowane zamówienie dotyczy kolumny do chromatografii cieczowej (HPLC), szczegółowo opisanych poniżej w pkt II.4.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na poszczególne pozycje. Zestaw opisany w punkcie II.5 musi być w całości dostarczony przez jednego Wykonawcę.

- KOD CPV: 38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy/złożenia zamówienia.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

| Wymagania |  |
| --- | --- |
| Przedmiot zamówienia | Specyfikacja |
| 1 | nazwa: Zestaw składający się z : - Kolumna chromatograficzna HPLC typu żel krzemionkowy pokryty Amylose tris(3,5-dimethylphenylcarbamate) 5µm 4.6 x 250mm (Chiralpak AD-H lub równoważna) - pre-kolumna 4.0x10mm (holder+3 cartridge) - kompatybilny łącznik kolumny z pre-kolumną. ilość: 2 zestawy wymagania jakościowe: - Kolumna z wypełnieniem z żelu krzemionkowego pokrytego Amylose tris(3,5-dimethylphenylcarbamate) - Wielkość ziarna 5 µm - Wymiary kolumny 4.6 x 250 mm - Złoże w pre-kolumnie z wypełnieniem z żelu krzemionkowego pokrytego Amylose tris(3,5-dimethylphenylcarbamate) - Wielkość ziarna w pre-kolumnie:5 µm - Wymiary pre-kolumny: 4.0x10mm - Holder wraz z trzema wkładami - Łącznik (Guard column coupler) kompatybilny z kolumną i pre-kolumną |

- Ocena

Wybór Wykonawcy zostanie dokonany w oparciu o oferowaną cenę.

Załącznik nr 1 do Formularza rozeznania rynku

Wzór informacji do uzupełnienia przez oferenta:

| Pełna nazwa Wykonawcy: ……………………… Adres Wykonawcy: ……………………… NIP: ………..………………… Osoba do kontaktu: ……………………… |  |  |  |  | Dane do kontaktu: ………………………... Warunki płatności: ………………………... Data sporządzenia oferty: ……………………… |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wycena |  |  |  |  |  |  |  |  | Specyfikacja | Spełnienie wymagań specyfikacji TAK/ NIE** |  |
| Nr części |  | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nr katalogowy producenta/ dostawcy | Cena netto za sztukę [PLN] | Cena całkowita netto za całość (dla każdej części) [PLN] | Cena całkowita brutto za całość (dla każdej części) [PLN] | Koszty dostawy [PLN] | Inne koszty* [PLN] |  |  |  |
| 1 |  | Zestaw: Kolumna chromatograficzna HPLC typu żel krzemionkowy pokryty Amylose tris(3,5-dimethylphenylcarbamate) 5µm 4.6 x 250mm (Chiralpak AD-H lub równoważna) wraz z pre-kolumną 4.0x10mm (holder+3 cartridge) oraz kompatybilnym łącznikiem kolumny z pre-kolumną ilość: 2 zestawy |  |  |  |  |  |  | Kolumna z wypełnieniem z żelu krzemionkowego pokrytego Amylose tris(3,5-dimethylphenylcarbamate) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Wielkość ziarna 5 µm |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Wymiary kolumny 4.6 x 250 mm |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Złoże w pre-kolumnie z wypełnieniem z żelu krzemionkowego pokrytego Amylose tris(3,5-dimethylphenylcarbamate) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Wielkość ziarna w pre-kolumnie:5 µm |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Wymiary pre-kolumny 4.0x10mm |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Holder wraz z trzema wkładami |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznik (Guard column coupler) kompatybilny z kolumną i pre-kolumną |  |  |

* prosimy podać rodzaj kosztu i cenę

** prosimy o wpisanie TAK lub NIE dla każdej pozycji specyfikacji.

……………………………………                               	..…….………………………………………

Data i miejsce                                                                    Podpis