Zakroczym, dnia 01.09.2025 r.
miejsce i data

FORMULARZ ROZEZNANIA RYNKU

- Cel formularza:

W związku z realizacją projektu pt. „Opracowanie nowego produktu leczniczego złożonego do stosowania w terapii cukrzycy typu 2”, współfinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach konkursów realizowanych przez Agencję Badań Medycznych, zwracamy się z prośbą o podanie wartości planowanego zamówienia opisanego szczegółowo poniżej, w punkcie II oraz udzielenie informacji wskazanych w załączniku numer 1 do niniejszego formularza i ceny.

Niniejszy Formularz rozeznania rynku prosimy opatrzyć podpisem oraz przesłać jego skan (w formacie pdf) w drodze wiadomości elektronicznej email na adres: zapytaniaofertowe@lekam.pl do dnia: 09.09.2025

W razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt e-mail: zapytaniaofertowe@lekam.pl

- Opis przedmiotu zamówienia:

- Planowane zamówienie częściowe dotyczy wzorców niefarmakopealnych szczegółowo opisanych poniżej w pkt II.6.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pozycje, określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

- KOD CPV: 33696300-8 -  Odczynniki chemiczne

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia: wszystkie wskazane w pkt II. 6 pozycje planowane powinny zostać dostarczone do zamawiającego w terminie maksymalnie do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy/złożenia zamówienia.

- Miejsce realizacji zamówienia: Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM sp. z o.o, Zakroczym

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

| Wymagania |  |
| --- | --- |
| Część zamówienia | Specyfikacja |
| Część nr 1 | nazwa: Wzorzec zanieczyszczenia Linagliptyny nazwa chemiczna: 7-(but-2-ynyl)-8-(dimethylamino)-3-methyl-1-((4-methylquinazolin-2-yl)methyl)-1H-purine-2,6(3H,7H)-dione ilość: 20 mg wymagania jakościowe: - czystość HPLC ≥ 85% - potwierdzenie tożsamości wzorca co najmniej jedną metodą potwierdzającą strukturę związku (np. IR, MS, NMR), dane potwierdzające tożsamość w certyfikacie lub dołączone do certyfikatu - data ważności/re-testu - preferowane min. 12 miesięcy (w przypadku re-testu informacja o możliwości re-testu wzorca (tak/nie) |
| Część nr 2 | nazwa: Wzorzec zanieczyszczenia Linagliptyny nazwa chemiczna: : (R)-N-(1-(7-(but-2-ynyl)-3-methyl-1-((4-methylquinazolin-2-yl)methyl)-2,6-dioxo-2,3,6,7-tetrahydro-1H-purin-8-yl)piperidin-3-yl)-2,2,2-trifluoroacetamide ilość: 20 mg wymagania jakościowe: - czystość HPLC ≥ 85% - potwierdzenie tożsamości wzorca co najmniej jedną metodą potwierdzającą strukturę związku (np. IR, MS, NMR), dane potwierdzające tożsamość w certyfikacie lub dołączone do certyfikatu - data ważności/re-testu - preferowane min. 12 miesięcy (w przypadku re-testu informacja o możliwości re-testu wzorca (tak/nie) |
| Część nr 3 | nazwa: Wzorzec zanieczyszczenia Linagliptyny nazwa chemiczna: 7-(but-2-ynyl)-3-methyl-1-((4-methylquinazolin-2-yl)methyl)-1H-purine-2,6(3H,7H)-dione ilość: 20 mg wymagania jakościowe: - czystość HPLC ≥ 85% - potwierdzenie tożsamości wzorca co najmniej jedną metodą potwierdzającą strukturę związku (np. IR, MS, NMR), dane potwierdzające tożsamość w certyfikacie lub dołączone do certyfikatu - data ważności/re-testu - preferowane min. 12 miesięcy (w przypadku re-testu informacja o możliwości re-testu wzorca (tak/nie) |
| Część nr 4 | nazwa: Wzorzec zanieczyszczenia Linagliptyny nazwa chemiczna: 8-methylamino-7but-2-ynyl-3-methyl-1-(4-methyl-quinazolin-2-ylmethyl)-3,7-dihydro-purine-2,6-dione ilość: 20 mg wymagania jakościowe: - czystość HPLC ≥ 85% - potwierdzenie tożsamości wzorca co najmniej jedną metodą potwierdzającą strukturę związku (np. IR, MS, NMR), dane potwierdzające tożsamość w certyfikacie lub dołączone do certyfikatu - data ważności/re-testu - preferowane min. 12 miesięcy (w przypadku re-testu informacja o możliwości re-testu wzorca (tak/nie) |
| Część nr 5 | nazwa: Wzorzec Linagliptyny S izomer nazwa chemiczna: 8-[(3S)-3-aminopiperidin-1-yl]-7-(but-2-yn-1-yl)-3-methyl-1- [(4-methylquinazolin-2-yl)methyl]-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione ilość: 20 mg wymagania jakościowe: - czystość HPLC ≥ 90% - potwierdzenie tożsamości wzorca co najmniej jedną metodą potwierdzającą strukturę związku (np. IR, MS, NMR), dane potwierdzające tożsamość w certyfikacie lub dołączone do certyfikatu - data ważności/re-testu - preferowane min. 12 miesięcy (w przypadku re-testu informacja o możliwości re-testu wzorca (tak/nie) |
| Dokumentacja |  |
| Dla części nr 1 do 5 | Do każdej z dostaw wykonawca zamówienia musi dostarczyć certyfikat jakości potwierdzający spełnienie wymagań jakościowych postawionych w opisie przedmiotu zamówienia dla zamawianych wzorców (zgodnie z pkt. II.5 niniejszego formularza). Certyfikat powinien zostać dostarczony w formie papierowej razem z dostawą. |

- Ocena

Wybór Wykonawcy zostanie dokonany spośród Ofert spełniających wymagania jakościowe wskazane w pkt. II.6 niniejszego formularza.

Ocenie będzie podlegać oferowana cena.

Załącznik nr 1 do Formularza rozeznania rynku

Wzór informacji do uzupełnienia przez oferenta:

| Pełna nazwa Wykonawcy: ……………………… Adres Wykonawcy: ……………………… NIP: ………..………………… Osoba do kontaktu: …………………… |  |  |  |  |  | Dane do kontaktu: ………………………... Warunki płatności: …………………………… Data sporządzenia oferty: …………………… |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wycena |  |  |  |  |  |  |  |  | Specyfikacja | Spełnienie wymagań specyfikacji TAK/NIE2) |  |
| Nr części |  | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wielkość oferowanego opakowania [mg] | Cena całkowita netto za całość (dla każdej części) | Cena całkowita brutto za całość (dla każdej części) | Koszty dostawy |  | Inne koszty1) |  |  |  |
| 1. |  | nazwa: Wzorzec zanieczyszczenia Linagliptyny nazwa chemiczna: 7-(but-2-ynyl)-8-(dimethylamino)-3-methyl-1-((4-methylquinazolin-2-yl)methyl)-1H-purine-2,6(3H,7H)-dione ilość: 20 mg |  |  |  |  |  |  | czystość HPLC ≥ 85% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | potwierdzenie tożsamości wzorca co najmniej jedną metodą potwierdzającą strukturę związku (np. IR, MS, NMR), dane potwierdzające tożsamość w certyfikacie lub dołączone do certyfikatu |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | data ważności/re-testu - preferowane min. 12 miesięcy (w przypadku re-testu informacja o możliwości re-testu wzorca (tak/nie) |  |  |
| 2. |  | nazwa: Wzorzec zanieczyszczenia Linagliptyny nazwa chemiczna: : (R)-N-(1-(7-(but-2-ynyl)-3-methyl-1-((4-methylquinazolin-2-yl)methyl)-2,6-dioxo-2,3,6,7-tetrahydro-1H-purin-8-yl)piperidin-3-yl)-2,2,2-trifluoroacetamide ilość: 20 mg |  |  |  |  |  |  | czystość HPLC ≥ 85% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | potwierdzenie tożsamości wzorca co najmniej jedną metodą potwierdzającą strukturę związku (np. IR, MS, NMR), dane potwierdzające tożsamość w certyfikacie lub dołączone do certyfikatu |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | data ważności/re-testu - preferowane min. 12 miesięcy (w przypadku re-testu informacja o możliwości re-testu wzorca (tak/nie) |  |  |
| 3. |  | nazwa: Wzorzec zanieczyszczenia Linagliptyny nazwa chemiczna: 7-(but-2-ynyl)-3-methyl-1-((4-methylquinazolin-2-yl)methyl)-1H-purine-2,6(3H,7H)-dione ilość: 20 mg |  |  |  |  |  |  | czystość HPLC ≥ 85% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | potwierdzenie tożsamości wzorca co najmniej jedną metodą potwierdzającą strukturę związku (np. IR, MS, NMR), dane potwierdzające tożsamość w certyfikacie lub dołączone do certyfikatu |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | data ważności/re-testu - preferowane min. 12 miesięcy (w przypadku re-testu informacja o możliwości re-testu wzorca (tak/nie) |  |  |
| 4. |  | nazwa: Wzorzec zanieczyszczenia Linagliptyny nazwa chemiczna: 8-methylamino-7but-2-ynyl-3-methyl-1-(4-methyl-quinazolin-2-ylmethyl)-3,7-dihydro-purine-2,6-dione ilość: 20 mg |  |  |  |  |  |  | czystość HPLC ≥ 85% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | potwierdzenie tożsamości wzorca co najmniej jedną metodą potwierdzającą strukturę związku (np. IR, MS, NMR), dane potwierdzające tożsamość w certyfikacie lub dołączone do certyfikatu |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | data ważności/re-testu - preferowane min. 12 miesięcy (w przypadku re-testu informacja o możliwości re-testu wzorca (tak/nie) |  |  |
| 5. |  | nazwa: Wzorzec Linagliptyny S izomer nazwa chemiczna: 8-[(3S)-3-aminopiperidin-1-yl]-7-(but-2-yn-1-yl)-3-methyl-1-[(4-methylquinazolin-2-yl)methyl]-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione ilość: 20 mg |  |  |  |  |  |  | czystość HPLC ≥ 90% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | potwierdzenie tożsamości wzorca co najmniej jedną metodą potwierdzającą strukturę związku (np. IR, MS, NMR), dane potwierdzające tożsamość w certyfikacie lub dołączone do certyfikatu |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | data ważności/re-testu - preferowane min. 12 miesięcy (w przypadku re-testu informacja o możliwości re-testu wzorca (tak/nie) |  |  |

1) podać rodzaj kosztu i cenę

2)  prosimy o wpisanie TAK lub NIE dla każdej pozycji specyfikacji.

……………………………………                               	..…….………………………………………

Data i miejsce                                                                    Podpis